常州市金坛区白塔小学空调使用管理制度

为了加强空调使用的管理，确保空调安全、有效、节约运行，更好地为广大教师提供良好的办公、学习、生活环境，特制定白塔小学办公室空调的使用制度：

一、空调使用实行“专人负责制”，各办公室空调使用的负责人为办公室主任，主要负责掌握空调的使用时间和温度，管理所属空调的正确使用，避免人为损坏，以保证空调能发挥其应有作用。

二、为做到节能降耗，要求夏季气温在35摄氏度以上，方可开机使用空调制冷，制冷温度不得低于26度；冬季气温在0摄氏度以下，方可开机使用空调制热，制热温度不高于25度。每天下班前半小时要及时关闭空调和电源；坚决杜绝开窗、开门使用空调现象。

三、全体教师要增强主人翁意识，节约用电、安全用电。任何人不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调及电源开关，不得随意在空调线路上乱拉、乱接线，不得让员工亲朋和外来人员随意开启空调。

四、空调遥控器办公室主任保管，当办公室主任有事外出时，遥控器应进行交接给本办公室教师，并告知使用方法和注意事项。遥控器如有遗失由负责人赔偿。在不需使用空调的季节，应取出遥控器电池，以免损坏遥控器。每学期结束，办公室主任将遥控器交总务处！

五、雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。

学校将定期检查或抽查空调的使用情况，如发现有违规使用或损坏现象，将对当事人进行处理。

常州市金坛区白塔小学